集中用热小常识

- 1、检查供热设施。全面检查暖气管道、暖气片等设施，重点查看是否有生锈、腐蚀痕迹，尤其要关注暖气活节和排气阀这两个关键部位，若发现暖气片有锈蚀、阀门开关不灵活等问题，请及时联系专业人员维修或更换。

2、清洗供热设施。检查并清理户内过滤网，建议联系专业人员清洗老旧暖气片及脏污的地暖管，防止堵塞，影响供热效果。

3、避免遮挡散热。请确保房屋内的设施和物品不会遮挡地暖、暖气片。有的家庭为了美观加装了暖气罩，或者装修占压覆盖地暖，影响散热效果。

4、检查门窗密封性。提前检修门窗密封胶条，对缝隙处进行密封（如贴密封条、打玻璃胶），减少热量散失，节能保暖。

5、加强建筑保温。两层及以下平房等独栋建筑用户，由于房屋外墙散热量较大，影响供暖效果。建议及时采取加装外墙、屋顶保温等节能措施，改善建筑保温性能和取暖效果。