产品质量监督抽查实施细则

2026年特克斯县钢结构防火涂料

产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00发布                                        2026-00-00实施

特克斯县市场监督管理局

2026年特克斯县钢结构防火涂料产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为特克斯县生产领域、流通领域。

抽查产品为钢结构防火涂料。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

钢结构防火涂料每批次抽样P类不少于50kg，其中检验样品不少于25kg，备用样品不少于25kg;F类不少于50kg，其中检验样品不少于25kg，备用样品不少于25kg。

2检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。

表1 钢结构防火涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | GB 14907-2018 |
| 2 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | GB/T 9779-2015 |
| 4 | 粘接强度 | GB 14907-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。